## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA POPULAR
REF.: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/ DESCONERAÇÃO
|  |  |  | DATA BASE: JAN/2022 |  |  | BDI | 27.76%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1
1.3 | SETOP | PRE-LIM-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 130
1.4 | CPU 02 | CPU 02 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3
1.5 | SETOP | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG | M2 | 10
1.6 | SETOP | SON-SPT-015 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 4 | UND | 1
1.7 | SETOP | SON-SPT-010 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M | M | 40
1.8 | SETOP | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 75
2 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | SETOP | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 10
2.2 | SETOP | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 54.002
2.3 | SETOP | RO-43107 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 1.04
2.4 | SETOP | DEM-PIS-045 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 26
3 |  |  | ESTRUTURA
3.1 | SETOP | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 31
3.2 | SETOP | FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 22
3.3 | SETOP | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 8.0229
3.4 | SETOP | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 4.2792
3.5 |  | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 5.298
3.6 | SETOP | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 538.74
3.7 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | M2 | 33.192
3.8 | SETOP | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 26.49
4 |  |  | ALVENARIA
4.1 | SETOP | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 121.854
4.2 | SETOP | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 243.708
4.3 | SETOP | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 243.708
4.4 | SETOP | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 243.708
| SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO | M2 | 121.854
4.5 | SETOP | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 121.854
4.6 | SETOP | PIN-EMA-011 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 121.854
4.7 | SETOP | ED-9906 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.312
6.3 | SETOP | AND-FAC-010 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 243.708
6.4 | SETOP | RO-41431 | ESTRUTURA METÁLICA PARA ANDAIMES | M2 | 243.708
5 |  |  | PISO
5.1 | SETOP | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 31
5.2 | SETOP | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 1.55
5.3 | SETOP | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M2 | 31
5.4 | SETOP | REV-POR-011 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 31
5.5 | SETOP | ROD-CER-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 34.1
5.6 | SETOP | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 1.2875
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | SETOP | FOR-GES-015 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA | M2 | 31.75
6.2 | SETOP | COB-ENG-010 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m3 | 36.5125
6.3 | CPU 01 | CPU 01 | CALHA DE ALVENARIA IMPERMEABILIZADA SOB LAJE PREMOLDADA | M | 24.64
6.4 | SETOP | COB-TEL-030 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M2 | 36.5125
6.5 | SETOP | AUX-PLA-050 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | M | 24.64
6.6 | SETOP | LAJ-REV-005 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | m2 | 31
6.7 | SETOP | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 31
6.9 | SETOP | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 31
6.10 | SETOP | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 13.2
6.11 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | SETOP | ESQ-FOL-020 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM | UNID. | 1
7.2 | SETOP | ESQ-MAR-015 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | UNID. | 1
7.3 | SETOP | ESQ-REG-005 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | UNID. | 1
7.4 | CPU- 4 | CPU- 4 | PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA, 2 FOLHAS, 120 X 210 CM | UNID. | 1
7.5 | CPU-5 | CPU-5 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA L=14 CM, 120 X 210 CM | UNID. | 1
7.6 | SETOP | FRG-DOB-015 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID. | 9
7.7 | SETOP | FRG-FEC-010 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNID. | 2
7.8 | SETOP | PIN-EMA-020 | EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE | M2 | 11
7.9 | SETOP | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 11
7.10 | SETOP | ED-13888 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M2 | 1.89
7.11 | SETOP | MATED13879 | ROLDANA GUIA SUPERIOR COM ROLAMENTO ( DIÂMETRO: 69MM/ MATERIAL: AÇO/ ACABAMENTO: NATURAL | UNID. | 4
7.12 | SETOP | MATED13878 | ROLDANA PARA PORTÃO ( TIPO: U OU MEIA CANA/ DIÂMETRO: 3"/CAPACIDADE : 180KG/MATERIAL: AÇO/ ACABAMENTO: ZINCADO | UNID. | 4
7.13 | SETOP | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNID. | 1
7.14 | SETOP | FRG-FEC-010 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNID. | 1
7.15 | SETOP | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 1.89
7.16 | SINAPI | 102189 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA UM FOLHA | UNID. | 2
8 |  |  | URBANIZAÇÃO
8.1 | SETOP | RO-42424 | GRADIL METÁLICO PADRÃO DER-MG (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 16.2
8.2 | SETOP | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 5.31
7.4 | SETOP | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 63.63
8.3 | SETOP | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 48.4
8.4 | SETOP | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m2 | 48.4
8.5 | SETOP | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 48.4
8.6 | SETOP | ALV-EST-040 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 2
8.7 | SETOP | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 4
8.8 | SETOP | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 4
8.9 | SETOP | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 4
8.10 | SETOP | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 4
8.11 | SETOP | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m3 | 1.2
8.12 | SETOP | RO-41781 | ARBORIZAÇÃO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA MUDA ((EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA MUDA | UNID. | 5
8.13 | SETOP | HID-CXS-160 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 5
8.14 | SETOP | HID-CXS-025 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 5
8.15 | SETOP | HID-TUB-510 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25
8.16 | SETOP | HID-TUB-500 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20
8.17 | SETOP | OBR-VIA-075 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | M3 | 9
8.18 | SETOP | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 18
8.19 | SETOP | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 4.5
8.20 | SETOP | MUR-BLO-015 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS | M | 10
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | SETOP | ELE-QUA-005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 1
9.2 | SETOP | ELE-DIS-020 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UNID. | 4
9.3 | SETOP | ELE-MAN-025 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 15
9.4 | SETOP | ELE-CAB-245 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 45
9.5 |  |  | AR CONDICIONADO
9.5.1 | SETOP | ELE-MAN-025 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 35
9.5.2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | AR CONDICIONADO 12000 BTU'S | UNID | 2
9.5.3 | CPU 03 | CPU 03 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | UNID | 2
9.5.4 | SETOP | ELE-CAB-245 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 99
9.5.5 | ED-15791 | ED-15773 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 2
9.5.6 | SETOP | ENC-ALV-005 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 35
9.5.7 | SETOP | ED-15756 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID | 2
9.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ENERGIA
9.6.1 | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). | M2 | 3
9.6.2 | SETOP | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 7
9.6.3 | SETOP | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3
9.6.4 | SETOP | INST-LUZ-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 4
9.6.5 | SETOP | ELE-LAM-056 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE, BASE G13, POTÊNCIA 40W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REATOR E LUMINÁRIA | UNID | 4
9.6.6 | SETOP | ELE-REA-005 | REATOR ELETRÔNICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (A.F.P), PARTIDA RÁPIDA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR, POTÊNCIA 16W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4
9.6.7 | SETOP | ED-13335 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 4
TOTAL | [7 empty] | 0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA POPULAR
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS01 | MÊS02 | MÊS03 | MÊS04 | MÊS05 | MÊS06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES | Físico % | #DIV/0! | 60% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0
4 | ALVENARIA | Físico % | #DIV/0! |  | 100%
|  | Financeiro | 0 |  | 0
5 | PISO | Físico % | #DIV/0! |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 |  | 0 | 0
6 | COBERTURA | Físico % | #DIV/0! |  | 100%
|  | Financeiro | 0 |  | 0
7 | ESQUADRIAS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0
8 | URBANIZAÇÃO | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## BDI
AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA POPULAR
BDI SUGERIDO
Acórdão 2622/2013 - CE 424/2013
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32%
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.21%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 7%
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 6.65%
*INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) |  |  |  |  | 27.76%
0
Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D

## Memoria de Calculo
Novas salas
Estrutura
Estacas | Qtdd | raio | prof | escav | conc | qtdd barra | comp total verg (8) | peso verg | qtt estribos (4.2) | comp estrib | comp total estribos | peso estribos
| 10 | 0.15 | 2.2 | 1.5543 | 1.5543 | 6 | 132 | 52.8 | 110 | 0.75 | 82.5 | 14.85
Blocos | Qtdd | Larg | Esp | prof | escav | conc |  | peso aço
| 10 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.16 | 2.16 |  | 108
Cinta | comp | larg | prof | escav | conc | qtdd barra | comp total verg (10) | peso verg | qtt estribos (4.2) | comp estrib | comp total estribos | peso estribos
| 26.49 | 0.2 | 0.4 | 2.1192 | 2.1192 | 4 | 105.96 | 102.7812 | 132.45 | 1.35 | 178.8075 | 42.9138
Pilares | Qtdd | largu | altura | Espess | Forma | conc | qtdd barra | comp total verg (8) | peso verg | qtt estribos (4.2) | comp estrib | comp total estribos | peso estribos
| 10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | 58.2 | 75 | 0.75 | 56.25 | 13.5
Viga | comp | larg | altura | Forma | conc | qtdd barra | comp total verg (10) | peso verg | qtt estribos (4.2) | comp estrib | comp total estribos | peso estribos
| 26.49 | 0.2 | 0.3 | 21.192 | 1.5894 | 4 | 105.96 | 102.7812 | 132.45 | 1.35 | 178.8075 | 42.9138

## COTAÇÃO
https://www.zoom.com.br/ar-condicionado/ar-condicionado-split-lg-12000-btus-frio-s4-q12ja31c?prodId=5665432

## CPU
CPU 01 | CALHA DE ALVENARIA IMPERMEABILIZADA SOB LAJE PREMOLDADA
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID | QNTD | CUSTO UNIT | CUST UNIT | VERIFICAR DIMENSÃO. ATUAL 40CM
SETOP | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 0.825 | 6.79 | 5.6018
SETOP | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 0.825 | 22.94 | 18.9255
SETOP | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 1.045 | 59.65 | 62.3343
SETOP | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 0.44 | 2.39 | 1.0516
SETOP | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 0.44 | 51.74 | 22.7656
TOTAL /M | [5 empty] | 110.6787
CPU 02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID | QNTD | CUSTO UNIT | CUST UNIT
SETOP | VIS-CAD-030 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | M2 | 72 | 25.79 | 1856.88
SETOP | CON-COR-075 | ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO | M2 | 24 | 97.15 | 2331.6
TOTAL /MÊS | [5 empty] | 4188.48
CPU 03 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID | QNTD | CUSTO UNIT | CUST UNIT
SETOP | MAO-OFC-035 | INSTALAÇAO DO AR CONDICIONADO | H | 8 | 20.83 | 166.64
TOTAL /UNID | [5 empty] | 166.64
CPU 04 | PORTA DE MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA, 2 FOLHAS, 120 X 210 CM
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID | QNTD | CUSTO UNIT | CUST UNIT
SETOP | ESQ-FOL-010 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 60 X 210 CM | UNID | 2 | 248.25 | 496.5
TOTAL /UNID | [5 empty] | 496.5
CPU 05 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA L=14 CM, 120 X 210 CM
FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID | QNTD | CUSTO UNIT | CUST UNIT
|  | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 120 X 210 CM | UNID | 1 | 187.93 | 187.93
TOTAL /UNID | [5 empty] | 187.93